Anexa 27

Cod formular: UMFVBT-PS/DRU/52/2024 - 27

| Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara Facultatea/Direcția Departamentul/Serviciul _____________ Catedra/Clinica universitară/Compartimentul ______________________ | Aprob Rector, Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu |
| --- | --- |

ANEXĂ LA FIȘA POSTULUI Nr. _________________________

privind obligațiile referitoare la  apărarea împotriva incendiilor ce revin salariaților/lucrătorilor cu funcții de execuție

A. Obligații principale:

  Să cunoască și să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoștință, sub orice formă, de către conducerea instituției (rector, prorectori, directori generali, directori), șeful locului de muncă sau cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz.

  Să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele conform instrucțiunilor tehnice/tehnologice și celor date de către conducătorul/șeful locului de muncă.

  Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor.

  Să comunice imediat, după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau orice situație stabilită de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor.

  Să coopereze cu salariații desemnați de către conducerea universității sau conducătorul locului de muncă, respectiv cu cadrul tehnic specializat care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

  Să acționeze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu.

  Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care au cunoștință, referitoare la producerea incendiilor.

  Să participe la activitățile de pregătire teoretică și practică, să cunoască și să aplice întocmai instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor specifice locului de activitate și, după caz, atribuțiile stabilite prin planurile de intervenție în caz de incendiu.

  Să acorde ajutor în caz de incendiu, când și cât este rațional posibil, persoanelor aflate în pericol sau în dificultate, din proprie inițiativă ori la solicitarea victimelor, a reprezentanților autorităților administrației publice, precum și a personalului serviciilor de urgență.

  Să respecte și să îndeplinească orice altă prevedere legală privind apărarea împotriva incendiilor.

B. Responsabilități și obligații specifice:

  Să participe la efectuarea instruirilor la locul de muncă și la instruirile periodice de prevenire și stingere a incendiilor și situațiilor de urgență (PSI-SU) și să își însușească materialele de instruire teoretică și practică astfel încât să dobândească cunoștințe privind intervenția în caz de incendiu, modul de folosire a stingătoarelor de incendiu și procedurile de evacuare.

  Să participe la exercițiile privind modul de acțiune în caz de incendiu, inclusiv alarmarea, evacuarea personalului/lucrătorilor și intervenția practică în utilizarea stingătoarelor pentru stingerea incendiului.

  Să anunțe prin orice mijloc la Serviciul Unic de Urgență 112 atunci când observă un incendiu și să ia măsuri în condiții de siguranță pentru limitarea și stingerea incendiului, informând imediat conducerea universității, șeful ierarhic și cadrul tehnic PSI.

  Să nu exploateze sistemele, instalațiile, dispozitivele, echipamentele, aparatele, mașinile și utilajele de orice categorie cu defecte, improvizații sau fără protecția corespunzătoare față de materialele sau substanțele combustibile din spațiul în care sunt utilizate.

  Să exploateze instalațiile utilitare aferente construcțiilor (electrice, gaze, încălzire, ventilație, condiționare, apă, canalizare, paratrăznet, curenți slabi etc.) conform reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, asigurându-se că acestea nu constituie surse de izbucnire a incendiilor și/sau de propagare a focului. La terminarea activității se va proceda la scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice și stingerea tuturor corpurilor de iluminat.

  Să verifice echipamentele de muncă și zona de lucru, atât la începerea cât și la terminarea activității, pentru a depista și elimina eventualele pericole de incendiu.

  Să sesizeze eventualele surse de aprindere (de incendiu) potențiale de la locul de muncă, precum cele de natură termică (obiecte incandescente sau cu flacără deschisă, radiație termică produsă de echipamente/aparatură/instalații), de natură electrică (arcuri și scântei electrice, electricitate statică, conductori electrici supraîncălziți), de natură mecanică (scântei la prelucrarea mecanică prin așchiere a materialelor metalice, la frecare etc.), și să raporteze imediat șefului locului de muncă dacă acestea prezintă pericol (de exemplu, țigări sau chibrituri aprinse, prize defecte, conductori neizolați, instalații electrice defecte, conexiuni electrice defecte, scurtcircuite, substanțe chimice inflamabile și reacții chimice periculoase în laboratoare etc.).

  Să nu creeze în niciun fel surse de pericol de aprindere la locul de muncă (de exemplu, utilizarea mijloacelor de muncă defecte care introduc pericol de incendiu, aparatura lăsată în prize, depunerea pe corpurile de încălzire/iluminat/tablouri electrice a unor materiale combustibile etc.).

  Să cunoască modul de folosire a mijloacelor de primă intervenție pentru stingerea incendiilor din dotarea locului de muncă.

  Să nu utilizeze, transporte, depoziteze și manipuleze substanțe inflamabile în condiții contrare prevederilor în vigoare, dacă nu au fost instruiți și numiți special în acest scop.

  Să păstreze căile de acces, evacuare și intervenție libere în permanență, conform gabaritelor proiectate, evitând blocarea acestora cu mobilier, ambalaje și alte materiale.

  Să respecte reglementările stabilite de conducerea universității privind substanțele periculoase, executarea lucrărilor cu foc deschis, interzicerea fumatului la locul de muncă sau în orice alte spații din interiorul clădirilor UMFVBT, gestionarea ambalajelor și deșeurilor combustibile.

| B. Întocmit de: 1. Numele și prenumele: ____________ Funcția: _________________ Semnătura ..... Data întocmirii __________ | C. Am luat la cunoștință: Numele și prenumele: _____________ Funcția: _______________________ Semnătura ..... Data __________ |
| --- | --- |
| D. Contrasemnează: Numele și prenumele: __________ Funcția: _______________ Semnătura ..... Data ___________ |  |